5.3. Требования к зданию и помещениям

Следующие требования должны быть учтены при поиске помещения (места) для заведения ТМ «Макбургерс».

## Требования и рекомендации к месторасположению помещения:

- В отдельно стоящих зданиях на основных улицах города с высоким пешеходным и транспортным потоком.

- В помещениях в ТЦ/ТРЦ (первый или второй этаж).

- Помещения в зоне фуд-корт (выше второго этажа).

- Помещения в густонаселенных районах, на первой линии домов, с отдельным входом.

- В местах большого скопления людей.

- В непосредственной близости с крупными деловыми центрами, гипермаркетами, торговыми комплексами.

## Общие требования к помещению

- Высокая проходимость.

- Общая площадь помещения должна составлять:

  - Формат киоск: 20 - 40 кв. м.

  - Фуд-корт: 40-60 кв. м.

  - Кафе: 100 - 200 кв. м, из которых под подсобные и производственные помещения желательно выделить не менее 30% от общей площади.

- Торговый центр. Требования к помещению:

- предпочтительно угловое расположение;

- площадь 40 - 60 кв. м;

- желательно расположение на первом этаже, с отдельным входом для посетителей;

- допускается расположение не выше второго этажа;

- обязательна визуализация на фасаде ТЦ (с учетом сезонности);

- наличие вывески над главным входом;

- наличие консолей.

Дополнительно для формата Кафе:

- Первый этаж, возможен дополнительный зал в подвальном помещении.

- Высота потолка от 2,8 м.

- Отсутствие запрета на использования помещения под предприятие общественного питания (в соответствии с законодательством РФ).

- Наличие витринных окон.

- Два входа — один для посетителей, второй для загрузки товара.

- Смежные с кафе помещения не должны быть жилыми.

- Основные требования к оформлению фасада помещения:

- тип входных дверей — стеклянные;

- конструкция двери не должна затруднять вход и выход потока людей, хорошо видна и доступна с улицы;

- оформление окон (витражей) допускается с использованием дополнительного оборудования, в том числе маркиз, оформления витрин (вывески в витринах);

- в случае расположения на фасаде нескольких входных групп, они должны быть выполнены в едином стиле;

- допускается наличие светового занавеса;

- настенные вывески:

- вывеска с логотипом;

- консольные вывески (информационное поле расположено перпендикулярно поверхности стены);

- На общую площадь в ______ кв. м, разрешенная электрическая мощность должна составлять не менее ____ кВт.

- Для функционирования заведения необходимо производить монтаж системы принудительной вентиляции, следовательно, необходимо определить возможность размещение воздуховодов на стенах арендованного помещения. Воздуховоды должны выходить выше уровня кровли на 1,5 м.

- Для соблюдения требований пожарной безопасности, помещение должно быть оборудовано вторым эвакуационным выходом.

- Загрузка товара на территорию заведения не должна производиться со стороны подъездов жилого здания. По требованиям СанПин необходимо обеспечить загрузку товара с торца здания. Если такая возможность отсутствует, то процесс загрузки товара в помещение заведения согласовывается с проектировщиком.

- Проверить наличие канализационного люка в зоне доступности, для осуществления врезки в городскую канализацию трубой не менее 100 мм. В случае невозможности врезки напрямую в городские системы, предусмотреть возможность размещения собственного люка для перекачки в городские сети.

- При необходимости осуществления технологических проемов в несущих конструкциях нужно подготовить следующие документы: технологический проект с указанием данных проемов; проект усиления; согласие собственников жилья; проект перепланировки.

- Желательно, чтобы объект имел хорошую историю и репутацию (в т.ч. с учетом профиля компаний / заведений, работавших на данном объекте или территории ранее).

## Технические требования к помещению (формат Кафе)

| Площадь помещения | 100 - 200 кв.м. из них торговый зал – не 30% от общей площади |
| --- | --- |
| Другие требования к помещению |  Наличие загрузки и подъезда к помещению.  Возможность установки мусорных баков.  Возможность организации летней площадки. |
| Требования к вентиляции |  Кратность обмена воздуха – не менее ______.  Помещение должно быть оснащено приточной и вытяжной системой вентиляции, в горячей зоне кухни — вытяжные зонты. |
| Требования к отоплению и кондиционированию |  Системы отопления и кондиционирования должны обеспечивать возможность поддержания постоянной температуры 18-20°С в любое время года. |
| Требования к водоснабжению и водоотведению |  Водоснабжение — не менее 0,5куб.м / день.  Возможность слива этого объёма воды.  Обязательна установка трапов в производственной зоне и жироуловителей. |
| Потребность в энергоносителях |  Не менее _____ кВт при наличии газоснабжения.  Не менее 55 кВт при его отсутствии. |
| Принципиальные требования к основным конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций (при проектировании технологических помещений заведения) |  Нагрузка на пол не менее ________ кг на кв.м.  Степень огнестойкости – не менее 2.  Материал стен — гипсокартон, кухня — плитка на уровень не менее 1,8м. |

## Технические требования к помещению (формат Фуд-корт)

| Площадь помещения | торговый зал 40 - 60 кв.м. |
| --- | --- |
| Требования к вентиляции |  Кратность обмена воздуха – не менее ______.  Помещение должно быть оснащено приточной и вытяжной системой вентиляции, в горячей зоне кухни — вытяжные зонты. |
| Требования к отоплению и кондиционированию |  Системы отопления и кондиционирования должны обеспечивать возможность поддержания постоянной температуры 18-20°С в любое время года. |
| Требования к водоснабжению и водоотведению |  Водоснабжение — не менее 0,5 куб.м / день.  Возможность слива этого объёма воды.  Обязательна установка трапов в производственной зоне и жироуловителей. |
| Потребность в энергоносителях |  Не менее _____ кВт при наличии газоснабжения.  Не менее 55кВт при его отсутствии. |
| Принципиальные требования к основным конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций (при проектировании технологических помещений заведения) |  Нагрузка на пол не менее ________ кг на кв.м.  Степень огнестойкости – не менее 2.  Материал стен — гипсокартон, кухня — плитка на уровень не менее 1,8 м. |

## Технические требования к помещению (формат Киоск)

| Площадь помещения | 20 - 40 кв.м. |
| --- | --- |
| Другие требования к помещению |  Наличие загрузки и подъезда к помещению.  Возможность установки мусорных баков.  Возможность организации летней площадки. |
| Требования к вентиляции |  Кратность обмена воздуха – не менее ______.  Помещение должно быть оснащено приточной и вытяжной системой вентиляции. |
| Требования к отоплению и кондиционированию |  Системы отопления и кондиционирования должны обеспечивать возможность поддержания постоянной температуры 18-20°С в любое время года. |
| Требования к водоснабжению и водоотведению |  Водоснабжение — не менее 0,05 куб. м / день.  Возможность слива этого объёма воды.  Обязательна установка трапов в производственной зоне и жироуловителей. |
| Потребность в энергоносителях |  Не менее 7 кВт. |
| Принципиальные требования к основным конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций (при проектировании технологических помещений заведения) |  Нагрузка на пол не менее ________ кг на кв.м.  Степень огнестойкости – не менее 2.  Материал стен — _____________. |